## Наименование улицы и Номер
Утверждено
распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
от 19.07.2013 № 104
Форма предоставления информации о техническом состоянии многоквартирных домов на территории Московской области
Общие сведения о многоквартирном доме
таблица №1
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Комментарий
Область, республика, край |  | Московская
Район |  | Солнечногорский
Город |  | Рабочий поселок Ржавки
Район города
Улица
Номер дома |  | 20
Корпус
Строение
Литера |  | А
Почтовый адрес |  | Московская обл. Солнечногорский р-он.. рабочий поселок Ржавки.. ж.д. №20
Инвентарный номер |  | б/н
Кадастровый номер земельного участка
Технические характеристики многоквартирного дома
Серия, тип проекта |  | ИП-46С
Год ввода в эксплуатацию | год | 2010
Площадь здания, всего: | кв.м | 20281.6
в т.ч.: жилой части здания | кв.м | 14910.3
нежилых помещений | кв.м | 2541.7
помещений общего пользования | кв.м | 2829.6
Этажность дома | ед. | 17
Количество этажей, наименьшее | ед. | 17
Количество этажей, наибольшее | ед. | 17
Количество подъездов | ед. | 5
Количество проживающих | чел. | 456
Принадлежность к памятнику архитектуры |  | нет
Критерии отбора дома для включения его в программу капитального ремонта
Финансовая дисциплина собственников помещений в МКД -уровень суммарной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (среднемесячный за 12 месяцев) | % | 7
Характеристика нежилых помещений
Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений | ед. | 3
Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений | кв.м | 186.4
в т.ч.: в частной собственности | кв.м
в муниципальной собственности | кв.м | 186.4
в государственной собственности | кв.м
Помещения общего пользования
Места общего пользования
Лестничные марши и площадки | кв.м | 925.65
Коридоры мест общего пользования | кв.м | 1903.95
Технические помещения
Техническое подполье (технический подвал) | кв.м | 1083.7
Технический этаж (между этажами) | кв.м
Технические чердаки | кв.м | 1271.6
Иные технические помещения (мастерские, теплоцентры, водомерные узлы, электрощитовые, мусороприемные камеры и т.п.) | кв.м
Помещения специального назначения
Площадь подвалов | кв.м
Площадь чердаков | кв.м
Инженерное оборудование (инженерные сети)
Отопление (теплоснабжение) |  | Центральное
Холодное водоснабжение (ХВС) |  | Центральное
Канализация |  | Центральное
Горячее водоснабжение (ГВС) |  | Центральное
Электроснабжение |  | Центральное
Газоснабжение |  | Центральное
Специальное инженерное оборудование
Количество лифтов, в том числе | шт. | 4
Общие показатели конструктивных элементов, инженерных систем и их частей в составе общего имущества
Тип фундамента |  | Монолитный ленточный фундамент
Площадь цоколя | кв.м | 291
Площадь отмостки | кв.м | 194
Объем фундамента | куб. м | 232.8
Кровля |  | Рулонная кровля
Площадь кровли | кв.м | 1193.04
Фасады
Площадь штукатурки, всего: | кв.м
в т.ч.: лицевой фасад | кв.м
дворовый фасад | кв.м
торцовая часть | кв.м
Площадь облицовки, всего | кв.м
в т.ч.: лицевой фасад | кв.м
дворовый фасад | кв.м
торцовая часть | кв.м
Фактурный и окрасочные слои, всего: | кв.м | 6048
в т.ч.: лицевой фасад | кв.м | 2576
дворовый фасад | кв.м | 2576
торцовая часть | кв.м | 896
Энергетические характеристики многоквартирного дома
Класс энергетической эффективности многоквартирного дома |  | C
Дата проведения энергетического обследования

## Лист5 (hidden)
Да | приставная | Электроэнергия | Пассажирский | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Приточная вентиляция | Наружные водостоки | Мусоропроводы | Квартирные | Ленточный фундамент | Кирпичный тип стен | Деревянные перекрытия | Плоская крыша | Несущие панельного типа | Рулонная кровля | Цементопесчаные полы, бетонные, мозаичные полы | Центральная | По нормативу потребления | Горячее водоснабжение | за 1 куб.м | Жилое | Тепловая энергия | продолжительность перерыва подачи горячей воды | Фундамент | A | Тепловая энергия | Частная
Нет | встроенная | Освещение | Грузовой | Автономная котельная (крышная, встроено-пристроенная) | Отсутствует | Автономная котельная (крышная, встроено-пристроенная) | Нецентральное | Вытяжная вентиляция | Внутренние водостоки | Отсутствует | Обособленные помещения на лестничной клетке | Столбчатый фундамент | Сборный тип стен | Металлические балки перекрытия | Двускатная крыша | Кирпичные | Мастичная кровля | Полы из керамических плиток | Автономная | По приборам учета | Холодное водоснабжение | за 1 квт ч | Нежилое | Холодная вода | отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | Стены и перегородки | B++ | Холодная вода | Государственная
|  | Силовая нагрузка |  | Квартирное отопление (квартирный котел) |  | Квартирное (индивидуальный котел) | Отсутствует | Приточно-вытяжная вентиляция естественная | Отсутствует |  | Лестничная клетка | Свайный фундамент | Панельный тип стен | Железобетонные перекрытия | Односкатная крыша | Деревянные неоштукатуренные | Кровля из мембранных покрытий | Паркетные полы | Отсутствует |  | Водоотведение | за 1 Гкал |  | Горячая вода | отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | Перекрытия | B+ | Горячая вода | Муниципальная
|  | Тепловая энергия |  | Калориферное отопление |  | Индивидуальный водонагреватель |  | Приточно-вытяжная вентиляция принудительная |  |  |  | Винтовой фундамент (фундамент на винтовых сваях) | Монолит тип стен | Сборно-монолитные перекрытия | Купольные и конические крыши | Деревянные оштукатуренные | Черепичная кровля | Дощатые полы |  |  | Электроснабжение |  |  | Водоотведение | отклонение давление в системе горячего водоснабжения в точке водоразбора | Полы | B | Газ
|  | ГВС |  | По зависимой схеме от теплосетей |  | От дровяных колонок |  | Отсутствует |  |  |  | Монолитный ленточный фундамент | Комбинированный тип стен | Монолитные перекрытия | Мансардная крыша | Гипсобетонные и шлакобетонные | Металлическая (стальная) кровля | Полы из древесностружечных (древесноволокнистых) плит |  |  | Газоснабжение |  |  | Электроэнергия | продолжительность перерыва подачи холодной воды | Проемы | C | Электроэнергия
|  | Отопление и вентиляция |  | Печное |  | Отсутствует | [5 empty] | Столбчатый монолитный фундамент | Каменный тип стен из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др., | Сборные перекрытия | Многощипцовая крыша | Фибролитовые (гипсолитовые) | Кровля из плоских асбестоцементных плиток (этернит) | Полы из рулонных материалов |  |  | Отопление |  |  | Газ | не соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерациио техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Крыша, кровля | D
|  | Вода холодная |  | Отсутствует | [7 empty] | Сплошной фундамент-монолит | Легкобетонный тип стен из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арголита, опилкобетона | Смешанные типы перекрытий | Полувальмовая крыша |  | Тесовая кровля | Полы из синтетических плиток | [6 empty] | отклонение давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора | Фасады | E
|  | Водоотведение | [9 empty] | Плитный фундамент (фундаментная монолитная плита) | Грунтобетонный тип стен из самана, уплотненного грунта. |  | Вальмовая крыша |  | Кровля из асбестоцементных волнистых листов (шифер) | [7 empty] | продолжительность перерыва водоотведения | Водоснабжение
|  | Природный газ | [9 empty] | Плавающий фундамент | Композитный тип или многослойный тип с использованием различных материалов. |  | Шатровая крыша |  | Железобетонная кровля | [7 empty] | продолжительность перерыва электроснабжения | Электроснабжение
[12 empty] | Мелкозаглубленный фундамент | Мелкоблочный тип стен из кирпича и блоков |  |  |  | Драночная кровля | [7 empty] | отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92) | Газоснабжение
[13 empty] | Крупноблочный тип стен из блоков массой более 50 кг; |  |  |  | Железобетонная-рулонная кровля | [7 empty] | продолжительность перерыва газоснабжения | Отопление
[13 empty] | Деревянный тип стен (сборнощитовые) |  |  |  | Шиферная-стальная кровля | [7 empty] | отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87)
[13 empty] | Деревянный тип стен (каркаснозасыпные) | [11 empty] | отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа
[13 empty] | Стены рубленные из бревен и брусчатые (шпалы) | [11 empty] | продолжительность перерыва отопления
[13 empty] | Стены из стеклоблоков | [11 empty] | отклонения температуры воздуха в жилом помещении от нормативной температуры
[13 empty] | Другой тип | [11 empty] | отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений

## Перечень помещений и сведения
Таблица № 2
Номер лицевого счета | Номер подъезда | Номер этажа | Номер квартиры или комнаты | Коммунальная квартира | Общежитие | Нежилое помещение | Форма собственности | Количество граждан зарегистрированных в помещении | Количество комнат | Общая площадь | Жилая площадь
[8 empty] | ед. | ед. | кв.м. | кв.м.
5500302884 | 1 | 1 | 0 | нет | нет | нет | частная | 0 | 0 | 60 | 0
5500302849 | 1 | 1 | 1 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 2 | 60.5 | 33.3
5500302673 | 1 | 1 | 1 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 2 | 0 | 0
5500302550 | 1 | 1 | 2 | нет | нет | нет | частная | 2 | 1 | 42.2 | 19.8
5500302567 | 1 | 1 | 3 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 74.8 | 47.1
5500302642 | 1 | 2 | 4 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302688 | 1 | 2 | 5 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302668 | 1 | 2 | 6 | нет | нет | нет | муниципальная | 2 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302902 | 1 | 3 | 7 | нет | нет | нет | муниципальная | 2 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302812 | 1 | 3 | 8 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 3 | 0 | 0
5500302818 | 1 | 3 | 8 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302962 | 1 | 3 | 9 | нет | нет | нет | частная | 2 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302856 | 1 | 4 | 10 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302667 | 1 | 4 | 11 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302542 | 1 | 4 | 12 | нет | нет | нет | частная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302708 | 1 | 5 | 13 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302940 | 1 | 5 | 14 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302905 | 1 | 5 | 15 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302618 | 1 | 6 | 16 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500303025 | 1 | 6 | 17 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302612 | 1 | 6 | 18 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 2 | 60.3 | 33.3
5500303116 | 1 | 7 | 19 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302568 | 1 | 7 | 20 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302566 | 1 | 7 | 21 | нет | нет | нет | частная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302669 | 1 | 8 | 22 | нет | нет | нет | муниципальная | 2 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302476 | 1 | 8 | 23 | нет | нет | нет | частная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302569 | 1 | 8 | 24 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302285 | 1 | 9 | 25 | нет | нет | нет | частная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302565 | 1 | 9 | 26 | нет | нет | нет | частная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302570 | 1 | 9 | 27 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302572 | 1 | 10 | 28 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302573 | 1 | 10 | 29 | нет | нет | нет | частная | 6 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302574 | 1 | 10 | 30 | нет | нет | нет | частная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302640 | 1 | 11 | 31 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302551 | 1 | 11 | 32 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 3 | 84.2 | 50.6
5500303078 | 1 | 11 | 33 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302857 | 1 | 12 | 34 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302741 | 1 | 12 | 35 | нет | нет | нет | муниципальная | 2 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302922 | 1 | 13 | 37 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302675 | 1 | 13 | 38 | нет | нет | нет | частная | 2 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302287 | 1 | 13 | 38 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 3 | 0 | 0
5500302562 | 1 | 13 | 39 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 2 | 0 | 0
5500302563 | 1 | 13 | 39 | нет | нет | нет | муниципальная | 2 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302915 | 1 | 14 | 40 | нет | нет | нет | муниципальная | 2 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302290 | 1 | 14 | 41 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302576 | 1 | 14 | 42 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302726 | 1 | 15 | 43 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302619 | 1 | 15 | 44 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 3 | 84.2 | 50.6
5500303077 | 1 | 15 | 45 | нет | нет | нет | частная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302643 | 1 | 16 | 47 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302577 | 1 | 16 | 48 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302897 | 1 | 17 | 49 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302620 | 1 | 17 | 50 | нет | нет | нет | частная | 0 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302709 | 1 | 17 | 51 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302685 | 2 | 1 | 52 | нет | нет | нет | муниципальная | 5 | 3 | 80.7 | 49
5500302715 | 2 | 1 | 53 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 3 | 74.8 | 47.1
5500302561 | 2 | 2 | 54 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 2 | 0 | 0
5500302920 | 2 | 2 | 54 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 2 | 30.15 | 16.65
5500302917 | 2 | 2 | 54 | нет | нет | нет | муниципальная | 2 | 2 | 30.15 | 16.65
5500302670 | 2 | 2 | 55 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302269 | 2 | 2 | 56 | нет | нет | нет | частная | 3 | 2 | 60.3 | 0
5500302974 | 2 | 3 | 57 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302546 | 2 | 3 | 58 | нет | нет | нет | частная | 0 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302682 | 2 | 3 | 59 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302578 | 2 | 4 | 60 | нет | нет | нет | частная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302992 | 2 | 4 | 61 | нет | нет | нет | муниципальная | 2 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302580 | 2 | 5 | 63 | нет | нет | нет | частная | 1 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302666 | 2 | 5 | 64 | нет | нет | нет | частная | 10 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302977 | 2 | 5 | 65 | нет | нет | нет | частная | 0 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302706 | 2 | 6 | 66 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302621 | 2 | 6 | 67 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302581 | 2 | 6 | 68 | нет | нет | нет | муниципальная | 5 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302609 | 2 | 7 | 69 | нет | нет | нет | частная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302890 | 2 | 7 | 70 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302622 | 2 | 7 | 71 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302582 | 2 | 8 | 74 | нет | нет | нет | частная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302699 | 2 | 9 | 75 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302583 | 2 | 9 | 76 | нет | нет | нет | муниципальная | 2 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302584 | 2 | 10 | 79 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 3 | 84.2 | 50.6
5500303108 | 2 | 10 | 80 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302610 | 2 | 11 | 81 | нет | нет | нет | частная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302713 | 2 | 11 | 82 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302925 | 2 | 11 | 83 | нет | нет | нет | частная | 0 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302585 | 2 | 11 | 83 | нет | нет | нет | частная | 0 | 2 | 0 | 0
5500302586 | 2 | 12 | 84 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302975 | 2 | 12 | 86 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302587 | 2 | 13 | 88 | нет | нет | нет | частная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302564 | 2 | 13 | 89 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 2 | 0 | 0
5500302845 | 2 | 13 | 89 | нет | нет | нет | частная | 2 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302916 | 2 | 14 | 90 | нет | нет | нет | частная | 2 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302288 | 2 | 14 | 90 | нет | нет | нет | частная | 0 | 2 | 0 | 0
5500302644 | 2 | 14 | 91 | нет | нет | нет | частная | 3 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302623 | 2 | 15 | 93 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500303049 | 2 | 15 | 94 | нет | нет | нет | муниципальная | 5 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302681 | 2 | 16 | 96 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302716 | 2 | 16 | 97 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302588 | 2 | 16 | 98 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302589 | 2 | 17 | 99 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302543 | 2 | 17 | 100 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 3 | 84.2 | 50.6
5500303051 | 2 | 17 | 101 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302694 | 3 | 1 | 102 | нет | нет | нет | частная | 2 | 1 | 48.9 | 19.8
5500302954 | 3 | 2 | 105 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302680 | 3 | 2 | 106 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302946 | 3 | 3 | 109 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302978 | 3 | 4 | 110 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302270 | 3 | 4 | 111 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302591 | 3 | 4 | 112 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302645 | 3 | 5 | 113 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302671 | 3 | 5 | 114 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302947 | 3 | 5 | 115 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302592 | 3 | 6 | 116 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302481 | 3 | 6 | 117 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302806 | 3 | 6 | 118 | нет | нет | нет | муниципальная | 5 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302714 | 3 | 7 | 119 | нет | нет | нет | муниципальная | 2 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302466 | 3 | 7 | 120 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302625 | 3 | 7 | 121 | нет | нет | нет | частная | 4 | 3 | 97.6 | 52.7
5500303076 | 3 | 8 | 123 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302479 | 3 | 8 | 124 | нет | нет | нет | частная | 4 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302835 | 3 | 9 | 125 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 2 | 60.3 | 33.3
5500303105 | 3 | 9 | 126 | нет | нет | нет | частная | 0 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302646 | 3 | 9 | 127 | нет | нет | нет | муниципальная | 8 | 3 | 97.6 | 52.7
5500303054 | 3 | 10 | 128 | нет | нет | нет | частная | 0 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302607 | 3 | 10 | 129 | нет | нет | нет | частная | 0 | 3 | 0 | 0
5500302852 | 3 | 10 | 129 | нет | нет | нет | частная | 1 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302939 | 3 | 10 | 130 | нет | нет | нет | муниципальная | 6 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302660 | 3 | 11 | 131 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302593 | 3 | 11 | 132 | нет | нет | нет | частная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302686 | 3 | 11 | 133 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302626 | 3 | 12 | 134 | нет | нет | нет | частная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302596 | 3 | 12 | 135 | нет | нет | нет | частная | 1 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302672 | 3 | 12 | 136 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302676 | 3 | 13 | 137 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302627 | 3 | 13 | 138 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302597 | 3 | 13 | 139 | нет | нет | нет | частная | 0 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302608 | 3 | 14 | 140 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302763 | 3 | 14 | 141 | нет | нет | нет | частная | 2 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302684 | 3 | 14 | 142 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302678 | 3 | 15 | 143 | нет | нет | нет | приватизиров. | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302598 | 3 | 15 | 144 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302864 | 3 | 15 | 145 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302599 | 3 | 16 | 146 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500303050 | 3 | 16 | 147 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302540 | 3 | 17 | 151 | нет | нет | нет | частная | 4 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302683 | 4 | 1 | 152 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 63.3 | 33.3
5500302600 | 4 | 2 | 154 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302628 | 4 | 2 | 155 | нет | нет | нет | частная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302871 | 4 | 2 | 156 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302973 | 4 | 3 | 157 | нет | нет | нет | частная | 0 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302953 | 4 | 3 | 158 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500303071 | 4 | 4 | 160 | нет | нет | нет | частная | 1 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302928 | 4 | 4 | 161 | нет | нет | нет | частная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302549 | 4 | 4 | 162 | нет | нет | нет | частная | 3 | 3 | 97.6 | 52.7
5500303048 | 4 | 5 | 164 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302692 | 4 | 5 | 165 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302687 | 4 | 6 | 166 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302539 | 4 | 6 | 167 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302942 | 4 | 6 | 168 | нет | нет | нет | муниципальная | 5 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302885 | 4 | 7 | 169 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302629 | 4 | 7 | 170 | нет | нет | нет | частная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302641 | 4 | 7 | 171 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302630 | 4 | 8 | 172 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302993 | 4 | 8 | 173 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302631 | 4 | 8 | 174 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302823 | 4 | 9 | 176 | нет | нет | нет | частная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302948 | 4 | 9 | 177 | нет | нет | нет | муниципальная | 5 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302601 | 4 | 10 | 178 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302674 | 4 | 10 | 179 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302665 | 4 | 10 | 180 | нет | нет | нет | частная | 0 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302872 | 4 | 11 | 181 | нет | нет | нет | муниципальная | 1 | 2 | 60.3 | 33.3
5500303073 | 4 | 11 | 182 | нет | нет | нет | частная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302602 | 4 | 11 | 183 | нет | нет | нет | частная | 4 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302911 | 4 | 12 | 184 | нет | нет | нет | муниципальная | 2 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302260 | 4 | 12 | 185 | нет | нет | нет | муниципальная | 5 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302679 | 4 | 12 | 186 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302848 | 4 | 13 | 187 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302541 | 4 | 13 | 188 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302834 | 4 | 13 | 189 | нет | нет | нет | частная | 0 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302603 | 4 | 13 | 189 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 3 | 0 | 0
5500302691 | 4 | 14 | 190 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 2 | 60.3 | 33.3
5500303095 | 4 | 14 | 191 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302604 | 4 | 14 | 192 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 97.6 | 52.7
5500302647 | 4 | 15 | 193 | нет | нет | нет | муниципальная | 3 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302605 | 4 | 15 | 194 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302606 | 4 | 15 | 195 | нет | нет | нет | муниципальная | 6 | 3 | 97.6 | 52.7
5500303104 | 4 | 16 | 196 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 2 | 60.3 | 33.3
5500302720 | 4 | 16 | 197 | нет | нет | нет | муниципальная | 0 | 3 | 84.2 | 50.6
5500302632 | 4 | 17 | 199 | нет | нет | нет | муниципальная | 4 | 2 | 60.3 | 33.3
5500303096 | 4 | 17 | 201 | нет | нет | нет | муниципальная | 5 | 3 | 97.6 | 52.7

## Технич. сост. дома за период
таблица № 3
Элемент МКД | Ремонт |  |  | Осмотр
| год проведения последнего капитального ремонта (формат: гггг) | стоимость работ последнего капитального ремонта, в руб. | перечень выполненных работ | процент износа по результатам последнего осмотра, % | результаты последнего осмотра | Степень готовности МКД к капитальному ремонту (наличие проектной и сметной документаци)
ж.д №20
Фундамент
Подвальные помещения
Кровля
Фасады
Водоснабжение
Водоотведение
Электроснабжение
Газоснабжение
Теплоснабжение

## Общедомовые приборы учета
таблица № 4
Коммунальный ресурс | Количество вводов в здание, в ед. | Количество установленных приборов учета, в ед.
Тепловая энергия | 2 | 2
Холодная вода | 1 | 1
Горячая вода | 2 | 2
Газ | электроплиты
Электроэнергия | 2 | 6

## Сведения о признании дома авар.
таблица № 5
Наименование показателя | Значение
Дата документа о признании дома аварийным (формат: дд.мм.гггг)
Номер документа

## Лифты
таблица № 6
Наименование завода изготовителя | Грузоподъемность | Количество остановок | Год ввода лифта в эксплуатацию | Год проведения последнего капитального ремонта | Предельный срок эксплуатации | Нормативный срок службы
| кг | ед. | год (формат: гггг) | год (формат: гггг) | год (формат: гггг) | год (формат: гггг)
КМЗ | 1000 | 9 | 2010 |  | по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы | 25
КМЗ | 400 | 9 | 2010 |  | по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы | 25
КМЗ | 1000 | 9 | 2010 |  | по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы | 25
КМЗ | 400 | 9 | 2010 |  | по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы | 25
КМЗ | 1000 | 9 | 2010 |  | по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы | 25
КМЗ | 400 | 9 | 2010 |  | по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы | 25
КМЗ | 1000 | 9 | 2010 |  | по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы | 25
КМЗ | 400 | 9 | 2010 |  | по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы | 25