**Информация о доступных мощностях**

**на источниках теплоснабжения,**

**водоснабжения и водоотведения**

**гп.Ржавки (городской округ Солнечногорск)**

**ресурсоснабжающая организация**

**ООО «Инфракомплекс-Сервис»**

1. ***Теплоснабжение***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес котельной | Установленная производственная мощность котельной,  Гкал/час | Присоединенная  нагрузка  Гкал/час | Вид топлива | Доступные мощности – резерв,  Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| гп.Ржавки | 21,12 | 13,7 | природный газ | 7,42 |

1. ***Водоснабжение***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес  ВЗУ | Установленная производственная мощность станции обезжелезивания воды - СТОБ,  куб.м/сут. | Присоединенная  нагрузка  куб.м/сут. | Источник воды | Доступные мощности – резерв,  куб.м/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| гп.Ржавки | 4 000 | 1 400 | три глубинные артезианские скважины | 2 600 |

1. ***Водоотведение***

Доступная мощность системы водоотведения равна доступной мощности системы водоснабжения, поскольку очистных сооружений в гп.Ржавки нет и сточные воды поступают самотеком в канализационную сеть города Зеленограда по Договору с АО «Мосводоканал» на прием сточных вод в городскую канализацию.